Республика Мордовия

Администрация Чамзинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 19» ноября 2024 г. № 663

р.п. Чамзинка

**Об обеспечении первичных мер**

**пожарной безопасности на территории**

**Чамзинского муниципального района**

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 .09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в целях обеспечения защищенности населения и имущества от пожаров, повышения ответственности организаций, должностных лиц и граждан в сфере обеспечения пожарной безопасности на территории Чамзинского муниципального района, Администрация Чамзинского муниципального района Республики Мордовия

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые:

- положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории Чамзинского муниципального района прилагается согласно Приложению 1.

- перечень средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан согласно Приложению 2.

- нормы оснащений помещений ручными огнетушителями согласно Приложению 3.

- перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов частного сектора Чамзинского муниципального района согласно Приложению 4.

2. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности и гражданам района для предотвращения пожаров:

- обеспечить выполнение мер пожарной безопасности на территории Чамзинского муниципального района, установленных Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09. 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», другими документами и нормами пожарной безопасности;

- оснастить находящиеся в собственности (пользовании) помещения и строения первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем согласно прилагаемому перечню;

- производить расчет оснащения помещений ручными огнетушителями согласно прилагаемым нормам;

-разместить в индивидуальных жилых домах Чамзинского муниципального района первичные средства пожаротушения согласно прилагаемому перечню.

3. Рекомендовать главам городских и сельских поселений:

-разработать меры пожарной безопасности на территориях сельских поселений;

- обеспечить выполнение требований мер пожарной безопасности на подведомственных объектах и территориях;

- включить мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития поселений;

-разработать мероприятия для организации добровольной пожарной охраны на территории поселений и в сельских населенных пунктах, а также для участия граждан в обеспечении мер пожарной безопасности в иных формах;

- организовать контроль за выполнением мер пожарной безопасности при эксплуатации частного жилого фонда, расположенного на территории населенных пунктов;

5. Руководителю аппарата Администрации Чамзинского муниципального района довести настоящие постановление до сведения заинтересованных лиц.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Чамзинского муниципального района, Первого заместителя председателя КЧС и ОПБ района Тюрякина А.Ю

7. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования в Информационном бюллетене Чамзинского муниципального района.

Глава Чамзинского

муниципального района А.В. Сазанов

Приложение 1

к постановлению Администрации

Чамзинского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_2024 №\_\_\_\_

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЧАМЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящее Положение регулирует вопросы обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Чамзинского муниципального района (далее - Положение).

2. Первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров. Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

издание муниципальных правовых актов по вопросам пожарной безопасности;

разработку целевых программ и планов обеспечения пожарной безопасности;

создание условий для организации деятельности добровольной пожарной охраны;

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий района;

оповещение населения в случае возникновения пожара;

создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы в сельских населенных пунктах;

установление особого противопожарного режима на территории района;

3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии с действующим законодательством.

**Глава 2. Основные задачи по обеспечению первичных мер пожарной безопасности**

4. К основным задачам по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории района относятся:

реализация первичных мер пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров на территории района;

создание условий для безопасности людей и сохранности имущества от пожаров;

принятие мер для спасения людей и имущества при пожаре.

**Глава 3. Функции администрации Чамзинского муниципального района в области обеспечения пожарной безопасности**

5. К функциям Администрации Чамзинского муниципального района в области обеспечения пожарной безопасности относятся:

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальные целевые программы, включение разделов программ и отдельных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы социально-экономического развития;

подготовка правовых актов об установлении особого противопожарного режима на территории района;

оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в обучении населения района мерам пожарной безопасности, проведении противопожарной пропаганды;

организация и проведение аварийно-спасательных работ на территории района;

организация взаимодействия с Главным управлением МЧС России по Республике Мордовия и другими муниципальными образованиями по привлечению сил и средств для ликвидации последствий пожаров;

размещение муниципального заказа на поставку материально-технических средств для обеспечения первичных мер пожарной безопасности;

планирование и осуществление мероприятий по пожарной безопасности на территории района.

**Глава 4. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности**

7. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования является расходным обязательством района.

8. Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности осуществляются в пределах средств, предусмотренных в бюджете района на соответствующий финансовый год.

Приложение 2

к постановлению Администрации

Чамзинского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_2024 №\_\_\_\_

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование помещения, строений | Наименование первичных средств пожаротушения, их количество | Примечание |
|  | | |
| Квартиры, комнаты общежития | Огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее 2 литров в количестве 1 ед. на 100 кв. м общей площади помещений квартиры (комнаты);  асбестовое покрывало размером 1 x 1 м 1 ед. на квартиру (комнату);  пожарный кран внутриквартирного пожаротушения со шлангом и распылителем в соответствии п. 74.5 СНиП 31-01-2003 "Жилые здания" | Приобретает и несет ответственность за содержание собственник жилья |
| Индивидуальные жилые и дачные дома | Для внутренних жилых помещений как для квартир (смотри выше);  емкости с водой объемом не менее 200 л, 2 ведра;  немеханизированные пожарные инструменты (ломы, багры, крюки с деревянной рукояткой, ведра, комплекты для резки электропроводов, ножницы, диэлектрические боты и коврики, лопаты совковые и штыковые, вилы, тележки для перевозки оборудования, ручные насосы, пожарные рукава, защитные экраны, ящики с песком). | Приобретение за личный счет, за счет коллективных средств домовладельцев, членов дачных кооперативов. Закрепление инвентаря осуществляется на общих сходах, собраниях и контролируется председателями уличных комитетов. |
| Гаражи | Огнетушители емкостью не менее 5 литров (пенные, водные, порошковые, углекислотные) - 1 ед. на 1 машино-место;  асбестовое покрывало размером не менее 1 x 1 м - 1 ед. на 1 помещени;.  ящик с песком емкостью не менее 0,5 куб. м с совковой лопатой - 1 ед. на 1 помещение.  Трос, буксирная тяга - 1 ед. на 1 автомобиль. | приобретается за счет владельцев |
| Вспомогательные, подсобные, хозяйственные постройки (бани, сараи, помещения для скота, птицы) | огнетушители емкостью не менее 2 литров (пенные, водные, порошковые, углекислотные) - 1 ед. на 50 кв. м защищаемой площади | Ппиобретается за счет владельцев |
| Помещения общественного или иного назначения, связанные с индивидуальной трудовой деятельностью, размещаемые на территории частных землевладений | по нормам "Правил противопожарного режима в Российской Федерации" | приобретается за счет владельцев |

Приложение 3

к постановлению Администрации

Чамзинского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_2024 №\_\_\_\_

**Нормы**

**оснащений помещений ручными огнетушителями**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности | Предельная защищаемая площадь, (кв. метров) | Класс пожара | Огнетушители (штук) | | | | | | |
| Пенные и водные (вместимостью 10 л) | Порошковые (вместимость, л/масса огнетушащего вещества, килограмм) | | | Хладоновые (вместимостью 2 (3) литра) | Углекислотные (вместимость, л/масса огнетушащего вещества, килограмм) | |
| 2/2 | 5/4 | 10/9 | 2/2 | 5(8/3(5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| А, Б, В | 200 | A | 2++ | - | 2+ | 1++ | - | - | - |
| B | 4+ | - | 2+ | 1++ | 4+ | - | - |
| C | - | - | 2+ | 1++ | 4+ | - | - |
| D | - | - | 2+ | 1++ | - | - | - |
| E | - | - | 2+ | 1++ | - | - | 2++ |
| В | 400 | A | 2++ | 4+ | 2++ | 1+ | - | - | 2+ |
| D | - | - | 2+ | 1++ | - | - | - |
| E | - | - | 2++ | 1+ | 2+ | 4+ | 2++ |
| Г | 800 | B | 2+ | - | 2++ | 1+ | - | - | - |
| C | - | 4+ | 2++ | 1+ | - | - | - |
| Г, Д | 1800 | A | 2++ | 4+ | 2++ | 1+ | - | - | - |
| D | - | - | 2+ | 1++ | - | - | - |
| E | - | 2+ | 2++ | 1+ | 2+ | 4+ | 2++ |
| Общественные здания | 800 | A | 4++ | 8+ | 4++ | 2+ | - | - | 4+ |
| E | - | - | 4++ | 2+ | 4+ | 4+ | 2++ |

Примечание:

1. Огнетушители должны размещаться на видных, удобных для доступа местах на высоте не менее 1,5 м.;

2. Асбестовые покрывала хранятся в герметических тубах;

3. Выбор типа огнетушителей зависит от класса пожара и находящихся в помещении материалов. Определяется в соответствии с правилами противопожарного Российской Федерации (гл. XIX ППР РФ):

класс A - пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага);

класс B - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ;

класс C - пожары газов;

класс D - пожары металлов и их сплавов;

класс (E) - пожары, связанные с горением электроустановок.

4. Для порошковых огнетушителей и углекислотных огнетушителей приведена двойная маркировка - старая маркировка по вместимости корпуса (литров) и новая маркировка по массе огнетушащего состава (килограммов).

При оснащении помещений порошковыми и углекислотными огнетушителями допускается использовать огнетушители как со старой, так и с новой маркировкой.

5. Знаком "++" обозначены рекомендуемые для оснащения объектов огнетушители, знаком "+" - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком "-" - огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов.

Приложение 4

к постановлению Администрации

Чамзинского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_2024 №\_\_\_\_

**Перечень**

**первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов частного сектора Чамзинского муниципального района**

1. У каждого жилого строения устанавливается емкость (бочка) с водой объемом не менее 0,2 куб. м и комплектуется двумя ведрами.

2. У каждого жилого строения устанавливается ящик для песка объемом 0,5; 1,0 и 3 куб. м (в зависимости от размера строения) и комплектуется совковой лопатой.

3. В каждом жилом строении должен быть огнетушитель, который содержится согласно паспорту и своевременно перезаряжается.

4. Все помещения (комнаты, холлы, кладовые) индивидуальных жилых домов оборудуются автономными пожарными извещателями.

5. На электрооборудование устанавливаются защитные устройства.

6. Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должно находиться: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 0,2 куб. м (местонахождение определяется на сходе граждан).

7. На стенах индивидуальных жилых домов (калитках или воротах домовладений) вывешиваются таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.