Республика Мордовия

Администрация Чамзинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 19» ноября 2024 г. № 665

р.п. Чамзинка

**Об утверждении Правил наружного противопожарного водоснабжения и перечня пожарных гидрантов для целей пожаротушения, расположенных в Чамзинском муниципальном районе и на прилегающих к ней территорий**

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», с приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 30.03.2020 № 225 «Об утверждении свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», Администрация Чамзинского муниципального района Республики Мордовия

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить Правила содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Чамзинского муниципального района согласно Приложению1.

2. Утвердить перечень пожарных гидрантов и иных наружных источников противопожарного водоснабжения, находящихся на территории Чамзинского муниципального района , согласно Приложению 2.

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, имеющим в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники противопожарного водоснабжения расположенные на территории Чамзинского муниципального района

* + определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния;
  + в случае проведения ремонтных работ на проезжей части дорог, а также на проездах и подъездах к зданиям с массовым пребыванием людей в обязательном порядке информировать подразделения Государственной противопожарной службы о перекрытии дорог, проездов и подъездов к зданиям на период проведения ремонтных работ или по другим причинам, предусмотрев при этом компенсирующие мероприятия по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники в случае пожара;

-организовать проверку источников противопожарного водоснабжения не менее двух раз в год и содержать их в надлежащем состоянии.

4. Руководителю аппарата Администрации Чамзинского муниципального района довести настоящие постановление до сведения заинтересованных лиц

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Чамзинского муниципального района, Первого заместителя председателя КЧС и ОПБ района Тюрякина А.Ю

6. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования в Информационном бюллетене Чамзинского муниципального района.

Глава Чамзинского

муниципального района А.В. Сазанов

Приложение 1

к постановлению Администрации

Чамзинского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_2024 №\_\_\_\_

**Правила**

**содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Чамзинского о муниципального района**

1. **Общие положения**
   1. Настоящие Правила содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Чамзинского муниципального района (далее – Правила) разработаны для создания в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории Чамзинского муниципального района . Настоящие Правила действуют на всей территории Чамзинского муниципального района и обязательны для исполнения организациями, имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники противопожарного водоснабжения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.
   2. Наружное противопожарное водоснабжение – хозяйственно-питьевой водопровод с расположенными на нём пожарными гидрантами, пожарными водоёмами, водонапорными башнями, а также другими естественными и искусственными водоисточниками, вода из которых используется для целей пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.
   3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт собственник источников наружного противопожарного водоснабжения, на территории и введении которого они находятся.
   4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

**II Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения**

2.1 Руководители организаций, собственники источников наружного противопожарного водоснабжения обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

2.2 С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, руководителями организации совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

2.3Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний (с 01 апреля по 31 мая) и осенне-зимний (с 01 сентября по 31 октября) периоды.

2.4 При проверке пожарного гидранта проверяется:

* + - наличие на видном месте указателя установленного образца;
    - возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;
    - состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;
    - работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;
    - герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;
    - работоспособность сливного устройства;
    - наличие крышки гидранта;
    - проводится проверка на водоотдачу.

2.5 При проверке пожарного водоема проверяется:

* + - наличие на видном месте указателя установленного образца;
    - возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;
    - заполненность водоема водой и возможность его пополнения;
    - наличие площадки перед водоемом для забора воды;
    - наличие незамерзаемой проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

2.6 При проверке пожарного пирса проверяется:

* + - наличие на видном месте указателя установленного образца;
    - возможность беспрепятственного подъезда к пожарному пирсу;
    - наличие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники;
    - наличие упорного бруса и наличие приямка для забора воды.

2.7 При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

**III Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения**

3.1 Cобственники источников наружного противопожарного водоснабжения, на территории и в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.

3.2 Реконструкция водопровода производится на основании проекта, разработанного проектной организацией и согласованного с органами государственного пожарного надзора.

3.3Технические характеристики противопожарного водопровода после реконструкции не должны быть ниже предусмотренных ранее.

3.4 Заблаговременно, за сутки до отключения пожарных гидрантов или участков водопроводной сети для проведения ремонта или реконструкции, руководители организаций водопроводно-канализационного хозяйства или абоненты, в ведении которых они находятся, обязаны в установленном порядке уведомить органы местного самоуправления и подразделения пожарной охраны о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды, при этом предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках.

3.5 После реконструкции водопровода производится его приемка комиссией и испытание на водоотдачу.

**Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях**

Ежегодно, в период с сентября по ноябрь, производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

-произвести откачку воды из колодцев и гидрантов;

-проверить уровень воды в водоемах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;

-произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;

осуществить смазку стояков пожарных гидрантов.

В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к их отогреванию и приведению в рабочее состояние.

Для предупреждения замерзания проруби в открытых водоёмах в неё вмораживается щит-крышка с полым пространством и утеплителем.

Для ориентира местонахождения проруби, люков подземных пожарных резервуаров поверх их устанавливается «Конус» или «Пирамида».

Приложение 2

к постановлению Администрации

Чамзинского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_2024 №\_\_\_\_

**Перечень пожарных гидрантов и иных наружных источников противопожарного водоснабжения, находящихся на территории Чамзинского муниципального района**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № П/П | **Адрес, характеристика** | **Ведомственная**  **Принадлежность** |
|  | п. Комсомольский, Микро 1 д43, | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Комсомольский, Микро 1 д. 35 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Комсомольский, Микро 1, д. 23 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Комсомольский. Микро1 д. 10 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Комсомольский, Микро 1 д. 17 Б | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Комсомольский, Микро 1 д. 18 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Комсомольский, Микро 1 д. 18 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Комсомольский, Микро 1 д. 24 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Комсомольский, Микро 1 д. 28 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Комсомольский, Микро 1, д 37 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Комсомольский, Микро 1 д. 46 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Комсомольский, микро 1, д. 48 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Комсомольский, Микро 1 д. 49 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Комсомольский, микро 1 д. 6 А | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Комсомольский, Микро 1д. 18 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Комсомольский, Микро 1, д. 39-40 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Комсомольский, ул. 1- Зеленая д. 20 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Комсомольский, Микро 2, д. 35 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Комсомольский, Микро 2 (рынок) | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Комсомольский, Микро 2 д. 11 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Комсомольский, Микро 2 д. 12-30 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Комсомольский, Микро 2 д. 14 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Комсомольский, Микро 2 д. 38 Б | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Комсомольский, микро 2 д. 39 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Комсомольский, Микро 2 д. 41 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Комсомольский, Микро 2 д. 42 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Комсомольский, микро 2 д. 31 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Комсомольский, ул. 2-я Зеленая д. 26 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Комсомольский, ул. 3-я Зеленая д. 26 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Комсомольский ул. Центральная Зеленая д 12 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Комсомольский ул. Полевая д. 5. | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Комсомольский ул. Полевая д. 13 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Комсомольский, ул. Временная 19 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Комсомольский ул. Коммунистическая д. 14 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Комсомольский ул. Калинина д. 5 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Комсомольский ул. Комсомольская д. 2 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Комсомольский ул. Комсомольская д. 4 А | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Комсомольский ул. Комсомольская д. 8 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Комсомольский, ул. Октябрьская д. 6 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Комсомольский ул. Ленина д. 16 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Комсомольский ул. Ленина д. 20 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Комсомольский ул. Парковая д. 4 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Комсомольский ул. Первомайская д. 21 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Комсомольский ул. Пионерская д. 3  (За забором Род, дома) | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Комсомольский ул. Пионерская д. 18 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Комсомольский ул. Пионерская д. 3  (Лечебный корпус) | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Комсомольский ул. Пионерская д. 3  (Морг) | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Комсомольский ул. Пионерская д. 3  (Род. Дом) | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Комсомольский ул. Республиканская д.2 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Комсомольский ул. Республиканская д.33  (Ледовый дворец, фасад) | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Комсомольский ул. Республиканская д. 33  (Ледовый дворец, задний двор) | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Комсомольский ул. Садовая д. 13 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Комсомольский ул. Садовая д. 15 А | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Комсомольский ул. Садовая д. 23 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Комсомольский ул. Садовая д.27 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Комсомольский ул. Садовая3 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Комсомольский, ул. Заводская д. 11 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Комсомольский, ул. Заводская д. 4 А | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Комсомольский ул. Заводская д. 17 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Комсомольский, ул. Заводская д. 4 А | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Комсомольский ул. Спортивная д. 5 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Комсомольский ул. Суродеева д. 10 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Комсомольский Микро 1 д. 17 А | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Чамзинка. ул. Микро 6 д. 5 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Чамзинка. ул. Микро 6 д. 5 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Чамзинка. ул. Микро 6 д. 4 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Чамзинка. ул. Микро 6 д. 10 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Чамзинка, ул. Микро 6 д. 23 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Чамзинка, ул. Микро 6 д. 24 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Чамзинка. ул. Большая д.9 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Чамзинка. ул. Вокзальная (Ж/Д Вокзал) | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Чамзинка. ул. Горячкина д. 12 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Чамзинка. ул. Горячкина д. 14 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Чамзинка ул. Терешковой д. 7 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Чамзинка. ул. Дальняя д. 4 А | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Чамзинка. ул. Заводская д. 14 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Чамзинка. ул. Заводская д. 21 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Чамзинка. ул. Заводская д. 5 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Чамзинка. ул. К. Маркса д. 38 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Чамзинка. ул. Ленина д. 18 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Чамзинка. ул. Ленина д. 20 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Чамзинка ул. Ленина д. 20 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Чамзинка ул. Ленина д. 22 | МУП «Водоканал + » |
|  | п. Чамзинка ул. Нижняя д. 16 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Чамзинка ул. Нижняя д. 16 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Чамзинка ул. Победы д. 2 А | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Чамзинка ул. Мелиораторов д. 32 (Байкал) | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Чамзинка ул. Почтовая д. 3 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Чамзинка ул. Титова д. 12 (ЧСШ № 2) | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Чамзинка ул. Пролетарская д. 79 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Чамзинка ул. Пролетарская д. 23 А | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Чамзинка ул. Пролетарская д. 3 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Чамзинка ул. Пролетарская д. 55 А | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Чамзинка ул. Пролетарская д. 73 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Чамзинка ул. Республиканская д. 22 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Чамзинка ул. Республиканская д. 23  (ОППСЧ 26) | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Чамзинка ул. Республиканская д. 30 | МУП «Водоканал +» |
|  | п. Чамзинка ул. Республиканская д. 33 | Чамзинкамежрайгаз |
|  | п. Чамзинка ул. Республиканская д. 33 | Чамзинкамежрайгаз |
|  | п. Чамзинка ул. Республиканская д. 33 | Чамзинкамежрайгаз |
|  | п. Комсомольский, промышленная зона  ОАО «Лато» (столовая) | ОАО «Лато» |
|  | п. Комсомольский, промышленная зона  ОАО «Лато» (трубный цех) | ОАО «Лато» |
|  | п. Комсомольский, промышленная зона  ОАО «Лато» (электроцех) | ОАО «Лато» |
|  | п. Комсомольский, промзона  АО «Мордовцемент» | АО «Мордовцемент» |
|  | п. Комсомольский, промзона  АО «Мордовцемент» | АО «Мордовцемент» |
|  | п. Комсомольский, промзона  АО «Мордовцемент» | АО «Мордовцемент» |
|  | п. Комсомольский, промзона  АО «Мордовцемент» | АО «Мордовцемент» |
|  | п. Комсомольский, промзона  АО «Мордовцемент» | АО «Мордовцемент» |
|  | п. Комсомольский, промзона  АО «Мордовцемент» | АО «Мордовцемент» |
|  | п. Комсомольский, промзона  АО «Мордовцемент» | АО «Мордовцемент» |
|  | п. Комсомольский, промзона  АО «Мордовцемент» | АО «Мордовцемент» |
|  | п. Комсомольский ул. Промышленная д. 28  ООО «Магма» | ООО «Магма» |
|  | п. Чамзинка ул. Юбилейная д. 1  ООО «Юбилейное» МПК | ООО «Юбилейное» |
|  | п. Чамзинка ул. Юбилейная д. 1  ООО «Юбилейное» МПК | ООО «Юбилейное» |
|  | п. Чамзинка ул. Юбилейная д. 1  ООО «Юбилейное» МПК | ООО «Юбилейное» |
|  | п. Чамзинка ул. Юбилейная д. 1  ООО «Юбилейное» МПК | ООО «Юбилейное» |
|  | п. Чамзинка ул. Юбилейная д. 1  ООО «Юбилейное» МПК | ООО «Юбилейное» |
|  | п. Чамзинка ул. Юбилейная д. 1  ООО «Юбилейное» МПК | ООО «Юбилейное» |
|  | с. Сабур Мачкасы ул. Заводская д. 1 | ООО «Комбис» |
|  | с. Сабур Мачкасы ул. Заводская д. 1 | ООО «Комбис» |
|  | с. Апраксино (свинокомплекс) | ЗАО «Мордовский бекон» |
|  | с. Наченалы (площадка Наченалы) | АО «Чамзинская Птицефабрика» |
|  | с. Наченалы (площадка Наченалы) | АО «Чамзинская Птицефабрика» |
|  | с. Сабур Мачкасы (площадка С. Мачкасы) | АО «Чамзинская Птицефабрика» |
|  | с. Сабур Мачкасы (площадка С. Мачкасы) | АО «Чамзинская Птицефабрика» |
|  | с. Знаменское (площадка Знаменское) | АО «Чамзинская Птицефабрика» |
|  | с. Знаменское (площадка Знаменское) | АО «Чамзинская Птицефабрика» |
|  | с. Новоселки (площадка Новоселки) | АО «Чамзинская Птицефабрика» |
|  | с. Новоселки (площадка Новоселки) | АО «Чамзинская Птицефабрика» |
|  | с. Сырятино (площадка Сырятино) | АО « Чамзинская Птицефабрика » |
|  | с. Сырятино (площадка Сырятино) | АО « Чамзинская Птицефабрика » |
|  | с. Сабур Мачкасы (площадка С. Мачкасы) | АО « Чамзинская Птицефабрика » |
|  | с. Сабур Мачкасы (площадка С. Мачкасы) | АО « Чамзинская Птицефабрика » |
|  | с. Большое Маресево (площадка Б. Маресево) | АО « Чамзинская Птицефабрика » |
|  | с. Большое Маресево (площадка Б. Маресево) | АО « Чамзинская Птицефабрика » |
|  | с. Иванова поляна (площадка Базым) | АО « Чамзинская Птицефабрика » |
|  | с. Иванова поляна (площадка Базым) | АО « Чамзинская Птицефабрика » |
|  | с. Калиновка (площадка Калиновка) | АО « Чамзинская Птицефабрика » |
|  | с. Калиновка (площадка Калиновка) | АО « Чамзинская Птицефабрика » |
|  | с. Малое Маресево (площадка Б. Маресево) | АО « Чамзинская Птицефабрика » |
|  | с. Малое Маресево (площадка Б. Маресево) | АО « Чамзинская Птицефабрика » |
|  | с. Малые Ремезенки ( площадка М. Ремезенки ) | АО « Чамзинская Птицефабрика » |
|  | с. Малые Ремезенки ( площадка М. Ремезенки ) | АО « Чамзинская Птицефабрика » |
|  | с. Отрадное ( площадка Отрадное ) | АО « Чамзинская Птицефабрика » |
|  | с. Отрадное ( площадка Отрадное ) | АО « Чамзинская Птицефабрика » |
|  | с. Маколово (площадка Маколово) | АО « Чамзинская Птицефабрика » |
|  | с. Маколово (площадка Маколово) | АО « Чамзинская Птицефабрика » |
|  | с. Кочкуши (площадка Кочкуши ) | АО « Чамзинская Птицефабрика » |
|  | с. Кочкуши (площадка Кочкуши) | АО « Чамзинская Птицефабрика » |
|  | с. Сабур Мачкасы ул. Совхозная  (комплекс КРС) | АО « Чамзинская Птицефабрика » |
|  | п. Чамзинка ул. Юбилейная д. 1 | ООО « Юбилейное» |
|  | с Апраксино ул. Центральная д. 1 А | администрация Апраксинского сельского поселения |
|  | с. Пичеуры ул. Луначарского д. 20 | Администрация  Пичеурского сельского поселения |
|  | с. С. Мачкасы ул. Красная поляна д. 90 | Администрация  Сабур Мачкасского сельского поселения |
|  | с. с. Мачкасы ул. Советская, д. 102 | Администрация  Сабур Мачкасского сельского поселения |
|  | с. Киржеманы ул. Ленина д. 75 | Администрация  Киржеманского сельского поселения |
|  | с. Киржеманы ул. Подлесная д. 57 | Администрация  Киржеманского сельского поселения |
|  | с. Киржеманы ул. Подлесная д. 57 | Администрация  Киржеманского сельского поселения |
|  | с. Киржеманы ул. Садовая д. 1 А | Администрация  Киржеманского сельского поселения |
|  | с. Мичурино (весовая ООО «Садовод») | Администрация  Мичуринского сельского поселения |
|  | с. Мичурино ул. Садовая (клуб) | Администрация  Мичуринского сельского поселения |
|  | с. Мичурино ул. Садовая д. 2 | Администрация  Мичуринского сельского поселения |
|  | с. Мичурино ул. Советская д. 4 | Администрация  Мичуринского сельского поселения |
|  | с. Большое Маресево ул. Е. Новикова (Школа) | Администрация  Большемаресевского сельского поселения |
|  | с. Отрадное ул. Молодежная, (школа) | Администрация  Отрадненского сельского поселения |
|  | с. Отрадное (западная сторона села) | Администрация  Отрадненского сельского поселения |
|  | с. Отрадное ул. М. Горького д. 22 | Администрация  Отрадненского сельского поселения |
|  | с. Отрадное ул. М. Горького д. 22 | Администрация  Отрадненского сельского поселения |
|  | с. Отрадное ул. Л. Толстого д. 26 | Администрация  Отрадненского сельского поселения |
|  | с. Отрадное ул. Ленина (Администрация) | Администрация  Отрадненского сельского поселения |
|  | с. Медаево ул. Центральная д. 7 А | Администрация  Медаевского сельского поселения |